## List1
Požadavky na zateplované a měněné konstrukce obvodového pláště budovy
Požadavky na dotčené konstrukce | Součinitel prostupu tepla W/(m2.K)
Stěna vnější | ≤ 0,18
Střecha strmá se sklonem nad 45o | ≤ 0,18
Střecha plochá se sklonem nad 45o včetně | ≤ 0,15
Strop s podlahou nad venkovním prostorem | ≤ 0,15
Strop pod nevytápěnou půdou (se střechou bez tepelné izolace) | ≤ 0,15
Stěna k nevytápěné půdě (se střechou bez tepelné izolace) | ≤ 0,18
Podlaha a stěna vytápěného prostoru přilehlá k zemině | ≤ 0,22
Strop a stěna vnitřní z vytápěného k nevytápěnému prostoru | ≤ 0,30
Strop a stěna vnitřní z vytápěného k temperovanému prostoru | ≤ 0,38
Strop a stěna vnější z temperovaného prostoru k venkovnímu prostředí | ≤ 0,38
Podlaha a stěna temperovaného prostoru přilehlá k zemině | ≤ 0,45
Stěna mezi sousedními budovami | ≤ 0,50
Strop mezi prostory s rozdílem teplot do 10o C včetně | ≤ 0,70
Stěna mezi prostory s rozdílem teplot do 10o C včetně | ≤ 0,90
Strop vnitřní mezi prostory s rozdílem teplot do 5o C včetně | ≤ 1,45
Stěna vnitřní mezi prostory s rozdílem teplot do 5o C včetně | ≤ 1,80
Výplň otvoru ve vnější stěně a strmé střeše, z vytápěného prostoru do venkovního prostředí, kromě dveří | ≤ 0,72
Šikmá výplň otvoru se sklonem do 45o z vytápěného prostoru do venkovního prostředí | ≤ 0,90
Dveřní výplň otvoru z vytápěného prostoru do venkovního prostředí (včetně rámu) | ≤ 0,90
Výplň otvoru vedoucí z vytápěného do temperovaného prostoru | ≤ 1,2
Výplň otvoru vedoucí z temperovaného do venkovního prostředí | ≤ 1,2
Šikmá výplň otvoru se sklonem do 45o vedoucí z temperovaného do venkovního prostředí | ≤ 1,1